加熱板安全標準作業程序(範本)

設備名稱：加熱板

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：加熱物品

使用器具：水浴鍋、燒杯、磁石

防護器具：實驗衣、護目鏡及隔熱手套

一、工作步驟：

1.作業前：

(1)檢查電源及加熱板面是否損壞。

(2)將欲加熱及攪拌之樣品放上加熱板。

(3)設定溫度、轉速之後起動。

2.作業中：

(1)專心操作並配戴防護器具，必要時於排煙櫃中操作。

(2)操作人員嚴禁嬉戲、嚴禁離開實驗區。

(3)注意攪拌速度是否適當。

3.作業後：

(1)加熱完後加熱板高溫勿觸以免燙傷。

(2)加熱板台面應保持清潔，如有髒污應於降溫後清理乾淨。

(3)使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位。

二、事故處理：

(1) 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心 。

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

說明：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。