水浴槽安全標準作業程序(範本)

設備名稱：水浴槽

作業方式：個人作業

處理物品：樣品溫度控制、材料測試、腐蝕測試、細胞培養、食物及飲

料測試

使用器具：耐高溫玻璃、瓷器或塑膠

防護器具：實驗衣、護目鏡、取物用具及隔熱手套

一、工作步驟：

1. 作業前：

(1) 注意注入水位是否超過加熱圈

(2) 插上電源，打開開關

(3) 設定所需恆溫溫度

2. 作業中：

(1)時時注意水槽中之水位勿低於加熱圈

(2)操作人員嚴禁離開現場

3. 作業後：

(1) 使用完畢，先關畢開關再拔掉插頭

(2) 最後將水倒掉，清理桌面

二、事故處理：

(1) 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心 。

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。