烘箱安全標準作業程序(範本)

設備名稱：烘箱

作業方式：個人作業或協力作業

處理物品：玻璃容器或欲烘乾去除水份之物品

使用器具：耐高溫玻璃、瓷器或塑膠

防護器具：實驗衣、護目鏡、取物用具及隔熱手套

一、工作步驟：

1. 作業前：

(1)檢查電氣是否正常。

(2)烘箱放置場所需通風良好，遠離易爆、易燃化學物品。

(3)烘箱散熱孔應保持通暢與清潔。

(4)將欲去除水份之物品放置烘箱內，物品擺置應均勻或不擁擠，以免影

響熱風循環。

(5)開啟電源開關並調整適當溫度與加熱時間(溫度設定應考量物品之燃

點，易燃物品(如濾紙)烘乾時溫度不可過高)。

2. 作業中：

(1)專心操作並配戴防護器具。

(2)操作人員嚴禁離開現場。

3. 作業後：

(1)關閉電源。

(2)取出物品後將烘箱門關閉。

(3)使用後將機具及清理週邊環境整潔並將器具歸位。

二、事故處理：

(1) 通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、警衛室、環安中心 。

(2) 受傷人員送衛保組或醫院治療 。

(3) 機具設備報請營繕組或廠商維修。

製作人：

實驗室負責人：

備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。