慈濟大學實驗室局部排氣裝置檢查記錄表

□重點檢查   □定期檢查

檢查日期：      年      月      日                     ※記錄表保存三年

| 單位 |  | 檢查方法 | □目視 □儀測 □其他[請說明] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗室名稱 |  |  |  |  |
| 地點 |  | 設備編號[請填財產編號] |  |  |
| 項 目 | 結 果 |  |
| 1.氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其他 損害之狀況及程度之檢查。 | □無異常 □有異常 請說明狀況： |  |
| 2.導管或排氣機之塵埃聚積狀況之檢查。 | □無異常 □有異常 請說明狀況： |  |
| 3.排氣機之注油潤滑狀況。[注意馬達是 否有異聲] | □無異常 □有異常 請說明狀況： |  |
| 4.導管接合部份之狀況。[注意是否有洩 漏現象] | □無異常 □有異常 請說明狀況： |  |
| 5.連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況 。 | □無異常 □有異常 請說明狀況： |  |
| 6.吸氣及排氣功能之檢查。[以風速計測 試，結果不得低於0.5 公尺/秒] | 公尺/秒 |  |
| 7.其他保持性能之必要事項檢查。[無則 免填] |  |  |
| 異常狀況擬採取之改善措施 |  |  |
| 檢查人簽章 |  | 實驗室負責人簽章 |  |  |

※重點檢查：每部排氣裝置於初次使用前與拆卸、改裝或修理後實施之檢查。

※定期檢查：每年10月定期之檢查。

※本表請留存三年備查。

105.11.1