**慈濟大學冷房(冷凍庫)安全衛生檢查表**

管理單位： 管理人：

設置位置： 設定溫度：

**檢查頻率:每月**

檢查時間： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 查核項目 | | | 檢查  方法 | 檢查  結果 | | 改善措施  及追蹤 |
|
| 1 | 室內門片開關(安全推桿)應輕易開啟。 | | | 操作 |  | |  |
| 2 | 室內緊急逃生鈕應有容易操作並有明確使用說明。 | | | 操作 |  | |  |
| 3 | 通報或警報裝置功能正常。 | | | 操作 |  | |  |
| 4 | 內部(潮濕場所)之電路(插座)，應有感電危害預防措施(裝漏電斷路器)。 | | | 檢點 |  | |  |
| 5 | 內部照明應充足且正常啟用。 | | | 操作 |  | |  |
| 6 | 高毒性及揮發性化學品禁止於冷房(冷凍室)使用。 | | | 檢點 |  | |  |
| 7 | 入口明顯處應有危害警告標誌「低溫 作業區請注意安全及保暖」及「非作業人員請勿進入」。 | | | 檢點 |  | |  |
| 8 | 入口明顯處應張貼緊急聯絡電話及該場所安全衛生工作守則。 | | | 檢點 |  | |  |
| 9 | 進入內部作業之人員應著適當個人防護具(禦寒衣帽及手套等)。 | | | 檢點 |  | |  |
| 10 | 廢液、感染性廢棄物應依規定分類、貯存，並標示。 | | | 檢點 |  | |  |
| 11 | 冷房(冷凍室)內不得放置食物。 | | | 檢點 |  | |  |
| 12 | 內部通道、地板應保持不跌倒、滑倒等之安全狀態。 | | | 檢點 |  | |  |
| 13 | 環境保持整齊清潔。 | | | 檢點 |  | |  |
| 說明 | 1.檢查結果：正常打🗸，異常須送修或改善打×。  2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。  3.本表依據「職業安全衛生管理辦法」規定，應保存三年。 | | | | | | |
| 檢查人  簽名 | |  | 場所負責人簽名 | | |  | |

111.12