慈濟大學高壓氣體容器或鋼瓶及管路作業檢點表

| 單位名稱 |  | 場所名稱 |  | 場所編號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 | □容器 □鋼瓶 | 氣體名稱 |  | 檢查年月 | 年 月 | 場所負責人 |  |
| 檢點項目 | 檢查 方法 | 檢查日期及結果 |
|  |  | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| 1.有牢固的固定措施 | 實際測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.有標示內容氣體名稱、危害警告圖式等訊息 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.不相容氣體鋼瓶分類儲存 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.瓶體沒有腐蝕、凹損或變形 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.備用氣體及空瓶有加裝瓶頭護蓋 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.栓塞及調壓器沒有損壞、洩漏情況 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.高壓皮管及輸送管路沒有損壞、洩漏情況 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.放置位置附近沒有易燃物、火源及高溫、日照 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.輸送管路明確標示內容氣體及輸送方向 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.板手使用後取下 | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.標示鋼瓶氣體使用狀況(空瓶/實瓶) | 目視檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查者簽名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施： |

註：1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。

2.檢查結果正常狀態打「(」，異常狀態打「(」，若有異常狀況應立即改善，若無法改善通報場所負責人或管理人進行改善，若有立即危害者禁止作業。

3.法令依據：職業安全衛生管理辦法第62、64條。

4.資料保存年限三年。

# Text boxes

檢查週期:作業前

111.12.15