# 慈濟大學呼吸防護具定期檢查表

| 使用單位 |  | 使用人 |  | 存放地點 |  | 保管人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查 項目 | 檢 查 內 容 | 檢查 方法 | 檢查結果 年 |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 一 | □ 攜帶式呼吸防護具 | 存放場所 | 無損壞因素（無潮溼、日曬、高溫（40℃以上）、揮發性及油類物品)。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取用迅速、安全。 | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保護皮箱 | 箱內無潮溼，箱扣、鉸鏈良好，箱外表整潔。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 背負具 | 背帶、金屬裝架完好。 | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空氣瓶 | 無擦撞痕、變形、銹蝕。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壓力正常(壓力表指示在綠色標示區內) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 調節組件 | 主閥開關正常、不漏氣。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 調整器機能正常，氣密性良好。 | 測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 旁通閥及警報器正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可撓性導管 | 無銹蝕、變形、破洞、漏氣，快速接頭接合性良好。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面罩 | 氣密性良好、鬆緊帶無斷裂。 | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸氣管、呼氣閥機能正常、護蓋良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | □防毒面具 | 存放場所 | 無損壞因素（無潮溼、日曬、高溫（40℃以上）、揮發性及油類物品)。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 取用迅速、安全。 | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 面罩 | 氣密性良好、鬆緊帶無斷裂。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃視窗清析透明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 濾毒罐 | 藥效無逾期，罐口螺套密合性良好。 | 測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可撓性導管 | 無銹蝕、變形、破洞、漏氣，快速接頭接合性良好。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | □ 口罩 |  | 1.保持乾淨無髒污。 | 檢點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.完整無破損。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 採取改善措施： | 檢查人簽名/實施日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註：1.以上所列檢查項目及內容僅供參考，得自行增減或修訂其項目。 2.檢查結果正常狀態打v，異常狀態打x，當日無作業畫/，資料保存年限三年。 |

111.1