慈濟大學BSL-2實驗室認證生物安全暨生物保全查核作業自評表
【BSL-2實驗室】
□BSL-2實驗場所負責人		請填與CDC生安管理資訊系統之名稱一致				實驗場所負責人聯絡電話
□BSL-2場所位址		系(科) /所/中心 / 館(樓) 樓 室號
場所性質		□自用實驗室、□公(共)用實驗室、□保存場所
是否持有RG2以上病原體(CDC表列病原體)：□是、□否(續答題) /  是否使用慢病毒(Lentivirus)：□是、□否
填表者(聯絡人)/實驗室聯絡電話				持有者/實驗室場所負責人簽名
環安中心/生物安全會查核
實驗場所會同人員簽章			查核人員簽章				生物安全主管

查核結果：□完備。 □改善後，3個月內複查					查核日期： 年 月 日

說明：本自評所述之相關文件與佐證資料，於繳交自評表時毋需併附，但於實驗室查核時，相關文件與佐證資料均需完整備查。

項次	類型	評量項目	說明	自評結果	佐證資料
2		實驗室（保存場所）管理與維護
2.1		實驗室（保存場所）訂有相關文件管理機制
2.1.1	實驗室	受查核實驗室（保存場所）已： / 建立文件管理制度或程序。 / 建立文件總覽表。 / 定期檢視文件，且無使用失效或過時文件。 / 訂有機敏文件保全措施。	請簡述所建立之文件管理制度，並列出相關管理文件： / 文件總覽表： / 文件欄位： / 文件呈現型式及放置地點： / 最近一次修訂時間： / 請說明文件檢視頻率、最近一次檢視時間、檢視內容及檢視結果： / 機敏文件保全措施： / 請簡述「機敏文件」定義： / 請簡述機敏文件保全措施內容（包括保全方式及保存地點）：	□Y / □N
2.2		實驗室（保存場所）設有門禁管制並標示安全資訊
2.2.1	實驗室	受查核實驗室（保存場所）及其機房設有門禁管制，訂有相關授權程序並落實執行，且保留相關授權紀錄。	請簡述已實施之門禁管制措施： / 請說明所訂定之授權程序： / 文件名稱： / 文件已包含以下哪些內容： / □授權依據 □授權範圍 □授權對象 / □授權時機 □授權方式 □其他 / 請簡述如何取得授權： / 是否保留授權紀錄： / □是，保存年限： / □否 / 其他補充說明事項：	□Y / □N
2.2.2	實驗室	受查核實驗室於實驗室入口處標示下列資訊： / 生物安全等級。 / 生物危害標識。 / 實驗室主管、實驗室管理人員之姓名及聯絡電話。 / 緊急聯絡窗口。	請說明已有標示之資訊【可複選】： / □生物安全等級 □生物危害標識 / □實驗室主管之姓名及聯絡電話 / □實驗室管理人員之姓名及聯絡電話 / □緊急聯絡窗口 / 其他補充說明事項：	□Y / □N
2.2.3	實驗室	受查核實驗室（保存場所）已針對訪客等非常規出入人員，訂有訪視規定；訪客紀錄內容包括但不限於姓名、進出日期、進出時間、進出事由、聯絡方式（視需要）；並留存訪客紀錄。	文件名稱： / 請簡述定義之「非常規工作人員」： / 請說明訪客須登錄之資訊： / 登錄方式： / 登錄資訊： / □姓名 □進出日期 □時間 □事由 / □聯絡方式 □其他（請說明）： / 訪客紀錄保留年限： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
2.2.4	實驗室	裝設於受查核實驗室(含動物房) 及其機房出入口之門，符合要求： / 保持關閉狀態。 / 門經開啟後可自行回復至關閉狀態。 / 可上鎖。	是否保持關門的狀態（非指上鎖）： / □是 □否 / 開啟後是否可自行回復至關門狀態： / □是。 / □否，請說明有無其他因應措施： / 門是否可上鎖： / □無法上鎖 □關門時自動上鎖 / □自行加裝上鎖輔助設備（例如鎖頭） / □其他（請說明）： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
2.3		實驗室使用檢測合格且正常運轉之生物安全櫃（BSC）
2.3.1	實驗室	實驗室於適當位置裝設檢測合格且正常運作之第一級以上BSC；可能產生具感染性氣膠或噴濺之實驗操作，應於BSC內進行。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / 請說明BSC裝設位置： / 請說明BSC等級（Class）： / □Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅱ-A1 □Ⅱ-A2 □Ⅱ-B1 / □Ⅱ-B2 □其他（請說明）： / 請說明BSC廠牌與型號： / 請說明從事哪些實驗操作： / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
2.3.2	實驗室	使用BSC符合以下要求： / 開口處氣流方向保持向內流入BSC。 / 櫃內整潔，無過量堆積實驗用器材。 / 無放置易傾倒容器。 / 無阻擋氣柵出口。 / 無使用明火。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / BSC開口處之氣流方向保持流入BSC的狀態？ / □是 / □否，請說明原因： / BSC櫃內整潔，無過量堆積實驗用器材：□是□否 / BSC櫃內是否有放置易傾倒容器： / □是，請說明放置品項： / □否。 / BSC櫃內氣柵出口是否遭阻擋：□是□否 / BSC櫃內是否有使用明火： / □是（續答題） □否 / 請說明使用何種製造火焰之設備： / 請說明使用明火之目的： / 請簡述如何確認： / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
2.3.3	實驗室	受查核實驗室之BSC每年執行至少1次年度檢測程序；受查核實驗室確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護；妥善保存檢測報告及相關維護紀錄。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / 已訂有BSC執行檢測作業之相關標準作業文件： / □是，請列出文件名稱： / □否 / 說明最近1次BSC年度檢測情形： / 檢測時間： / 施行檢測單位： / 請列出檢測項目與檢測結果： / 簡述實驗室依檢測結果進行哪些處理措施： / 說明下一次BSC預計年度檢測時間： / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
2.3.4	實驗室	受查核實驗室已訂有HEPA過濾器更換作業程序；且適時更換HEPA過濾器；妥善保存HEPA過濾器之更換紀錄。	【非屬查核基準要求應使用BSC者，請填答「免評」】 / 文件名稱： / 該文件已訂有哪些內容：【可複選】 / □更換頻率 □更換流程 / □廢棄HEPA過濾器處理措施 / □其他（請說明） / 請說明最近一次HEPA過濾器更換時間及更換原因： / 相關更換紀錄保存年限： / 請說明廢棄HEPA之處理方式： / □廠商處理 □實驗室自行處理 / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
3		實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理
3.1		訂有相關消毒滅菌措施並據以執行
3.1.1	實驗室	受查核實驗室已針對需消毒滅菌之物品、設施或設備等經風險評鑑，於相關文件訂定相關消毒滅菌標準作業程序。	請列出文件名稱： / 請列出適用前開文件之品項： / 請說明該文件已訂定哪些內容： / 【可複選】 / □待消毒滅菌物之範疇 / □使用之消毒方式 □消毒劑 / □消毒時機 □消毒步驟 / 其他補充說明事項：	□Y / □N
3.1.2	實驗室	受查核實驗室： / 有操作感染性生物材料期間，針對操作區域每日執行至少1次清潔除汙程序； / 轉換操作不同感染性生物材料前，依實驗風險進行適當的燻蒸消毒或清潔除汙程序； / 遇有下列情形時，應執行清潔除污程序：(1)將設備移出實驗室前；(2)於實驗室相關設備外發生感染性生物材料之洩漏、噴濺或其他汙染時； / 可重複使用之實驗室器材或其他物品等，於再次使用或移出實驗室前，已先依訂定之相關規定進行清潔除汙或消毒滅菌。	請說明實驗室使用頻率：□每日使用 □依申請情形 / 請說明操作區域之清潔時機： / 請簡述須執行哪些清潔除污程序： / 請簡述實驗室預設之特殊情況為何： / 請簡述特殊情況時之清潔除污程序： / 請說明已訂定之重複使用品項： / 請簡述上開品項之清潔除污程序： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
3.1.3	實驗室	除汙設備定期確認滅菌處理之效能；保留相關執行紀錄。	【選評】受查核實驗室無使用除汙設備時，本評量項目免評。 / 請說明使用之除汙設備： / 請說明確效作業執行頻率： / 請說明使用之確效方法： / 是否保存相關執行記錄：□是□否 / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
3.2		妥善處理實驗室產出之感染性廢棄物
3.2.1	實驗室	受查核實驗室已針對產出之感染性廢棄物，於相關文件訂定處理作業程序並落實。	文件名稱： / 請列舉實驗室常見之感染性廢棄物種類： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
3.2.2	實驗室	受查核實驗室產出之感染性廢棄物，運送出實驗室前已完成滅菌；或放置在密封、貼有標籤且防漏的容器，於運送出實驗室前，進行表面除汙處理，再以安全可靠地方式移動、運送到指定的除汙區域、阻隔區域外儲存場所暫存、合法生物醫療廢棄物清除處理機構。	請說明實驗室感染性廢棄物之滅菌時機： / □運出實驗室前完成滅菌 / □於實驗室以外之機構內地點滅菌（續答題） / 清運路線是否避開公眾聚集區或人潮聚集時段：□是 □否 / 除特殊情形外，運送途中是否無更換運送人員：□是 □否 / 請說明使用之運送載具材質： / 前開載具符合以下哪些情形：【可複選】 / □可密封 □貼有標籤 □完成表面除汙 / □外觀完整無破損 □載具內無滲漏情形 / 運送途中是否有開啟載具之情形： / □是，請說明何種情形下開啟載具： / □否 / 委託合法生物醫療廢棄物清除處理機構： / □是，機構名稱： / □否，自行滅菌 / 其他補充說明事項	□Y / □N
3.2.3	實驗室	受查核實驗室內用於盛裝感染性廢棄物之容器符合要求： / 不限材質之有蓋容器，且具備堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性。 / 容器外觀完整無破損。 / 無過量盛裝廢棄物，可確實闔蓋。 / 容器內襯有專用收集袋，且無破損或重複使用情形。 / 分類放置廢棄物並標示。	請說明使用容器之材質： / 前開容器已符合以下哪些要求： / □有蓋 □堅固 □耐碰撞 □防穿刺 / □防漏 □外觀完整無破損 / □無過量盛裝可確實闔蓋 / □容器內襯有專用收集袋 / 是否分類放置廢棄物及標示：□是 □否 / 其他補充說明事項：	□Y / □N
3.2.4	實驗室	受查核實驗室妥善處理感染性廢液；擬廢棄之培養物或菌株，依所訂程序完成去活化。	請說明實驗室廢液類型： / 請簡述感染性廢液之處理措施： / 請簡述廢棄培養物或菌株之處理措施： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
4		感染性生物材料管理
4.1		妥善管理持有或保存之感染性生物材料
4.1.3	實驗室	受查核實驗室（保存場所）定期盤點使用或保存之RG2以上病原體及生物毒素之品項及數量，並將盤點結果回報生物安全管理組織。	盤點頻率： / 最近2次盤點日期及盤點結果： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
4.1.5	實驗室	受查核單位實驗室（保存場所）已訂有感染性生物材料運送與包裝之管理規定，並督導所轄人員落實執行。	【實驗室無運送感染性生物材料之事實時，請填答「免評」】 / 請列出文件名稱： / 文件已訂有以下哪些內容：【可複選】 / □適用對象 / □相關運送要求與申請程序 / □各類材料於運送時應使用之包裝 / □相關單位與人員之聯絡資訊 / □意外事件處理與通報程序 / □相關文件及表單格式 / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
4.2		落實感染性生物材料保全措施
4.2.1	實驗室	受查核單位保存之RG2以上病原體及生物毒素等，依所訂之保全管理規定分級放置於指定區域或設備。	【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 / 請簡述達成情形： / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
4.2.2	實驗室	受查核實驗室（保存場所）內儲放RG2以上病原體及生物毒素之設備已上鎖；該設備放置區域設有門禁管制；受查核實驗室（保存場所）並依所訂規範管控相關人員存取權限。	【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 / 儲放有相關材料之設備是否已上鎖： / □是 □否 / 請說明前項設備材質： / 請說明前項設備放置之地點： / 前項所述地點是否設有門禁管制：□是 □否 / 請簡述如何限制實驗室人員存取材料之權限或可進入之區域等級： / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
4.2.3	實驗室	相關人員進入有儲放RG2以上病原體及生物毒素之區域或相關儲放設備所在區域後，隨身攜帶身分識別證件，以供識別。	請簡述達成情形： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
4.2.4	實驗室	儲放有RG2以上病原體及生物毒素之實驗室或保存場所，已有相關生物保全緊急應變計畫]。	【未保存RG2以上微生物或生物毒素之實驗室，請填答「免評」】 / 請列出文件名稱： / 該文件最近1次修訂日期： / 其他補充說明事項：	□Y / □N / □免評
5		持續性教育訓練與資源應用
5.1		已訂定訓練計畫並落實執行
5.1.2	實驗室	定期檢視實驗室生物安全及生物保全訓練計畫內容，無使用失效或過時文件，並視情況修訂。	請說明檢視頻率： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
5.1.3	實驗室	受查核實驗室（保存場所）之新進人員，已接受至少8小時生物安全及生物保全課程；在職人員則每年取得至少4小時生物安全及生物保全繼續教育時數。	請說明112年度(或111年度)相關人員完成情形（已完成人數／應完成人數）： / 在職人員： / 新進人員（□無新進人員）： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
6		實驗室人員安全防護與健康措施
6.1		已穿著適當個人防護裝備（PPE）
6.1.1	實驗室	實驗室涉及感染性生物材料操作之人員穿著適當PPE，包括實驗衣、拋棄式手套及口罩等，PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具；無穿著露趾鞋；且長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽。	請列出保存場所人員穿著之防護裝備【可複選】： / □實驗衣 □拋棄式手套 □口罩 / □其他（請說明）： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
6.1.2	實驗室	受查核實驗室（保存場所）備有臉部防護具，並說明使用時機，以供實驗室人員必要時使用。	請說明使用之臉部防護具：【可複選】 / □護目鏡 □拋棄式防護面罩 □面盾 / □其他（請說明） / 請說明需使用上開防護具之時機： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
6.1.3	實驗室	受查核實驗室（保存場所）人員應依規定順序卸除PPE，且於手部有汙染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前，落實洗手程序；倘具暴露汙染風險時，須進行實驗衣物及PPE之除汙。	請說明已規範實驗室人員須執行洗手步驟之時機：【可複選】 / □手部有污染之虞 □結束實驗操作 / □離開實驗室前 / □其他（請說明）： / 是否採用「濕洗手」方式： / □是（續答題） / 洗手設施位置： / □否（續答題） / 請說明擬具之因應措施： / 實驗室人員之PPE與衣物具暴露汙染風險時之因應措施： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
6.1.4	實驗室	受查核實驗室(保存場所)已規劃人員之個人衣物及物品放置空間，且與處理或保存感染性物質的區域分開；另須確保使用過之實驗衣物與乾淨（未使用）衣物分開放置並定期清潔除汙；未自行將實驗衣物攜出單位清洗。	個人衣物及物品放置空間與處理或保存感染性物質的區域是否分開： / □是 □否 / 乾淨衣物是否與使用過衣物分開放置：□是 □否 / 請說明使用過衣物之清潔頻率： / 使用過衣物由誰負責清潔除污： / 請說明使用過衣物之除污方式： / 其他補充說明事項：	□Y / □N
6.2		實驗室人員已遵守實驗操作規範
6.2.1	實驗室	受查核實驗室已訂定標準作業程序（SOP）將相關安全工作規範予以文件化，且人員已充分了解及落實。	是否有訂定優良微生物操作規範： / □是（請列出文件名稱）： / □否 / 其他補充說明事項：	□Y / □N
6.2.2	實驗室	受查核實驗室人員進行感染性生物材料操作時，遵循優良微生物操作規範。	是否有訂定優良微生物操作規範： / □是（請列出文件名稱）： / □否 / 其他補充說明事項：	□Y / □N
7		緊急應變與意外事件
7.2		已訂有意外事件處理機制
7.2.3	實驗室	定期檢視實驗室意外事件之處理與通報程序內容，無使用無效或過時文件，並視情況修訂[註3]。	請說明檢視頻率： / 請說明相關文件最近1次修訂日期與修訂原因： / 其他補充說明事項：	□Y / □N

生物安全檢查缺失暨建議事項報告單
檢查意見	請即 / 改善	限期 / 改善	改善日期 / (請加註日期或期限)
優先改善事項
1.
2.
3.
建議改善事項
1.
2.
3.
其他特殊事項
1.
2.

初核結果: □通過: □應改善後複檢 : □不通過

查核委員簽章: 完成查核日期:

生物安全主管簽章: 日期:

生物安全會主任委員簽章: 日期: